## Foglio1
LABORATORIO MERCEOLOGICO
Determinazione della percentuale di umidità di un campione di farina
pesata 1 | pesata 2 | pesata 3 | farina | acqua | % umidità
numero campioni |  | 0
valore da scartare(minimo)
| valore da scartare(massimo) |  |  | COMMENTO
| Umidità media % |  | %
Note on B5: Docente: Pesafiltri vuoto
Note on C5: docente: Pesafiltri con farina
Note on D5: docente: Pesafiltri con farina essiccata
Note on E5: docente: 10,0000 g più o meno 2 g (quindi nell'intervallo tra 8 e 12 g)

## Foglio2
Elaborazione dati
n | alfa=0,05 | alfa=0,01 |  | valore da scartare (min) | 11
3 | 0.941 | 0.988 |  | valore da scartare (max) | no
4 | 0.765 | 0.899 |  | media 1 | 15.5
5 | 0.642 | 0.78 |  | media 2 | 16 | min
6 | 0.56 | 0.698 |  | media 3 | 15.3333 | max
7 | 0.507 | 0.637 |  | media 4 | 15.875 | min e max
8 | 0.554 | 0.683
9 | 0.512 | 0.635 |  | campioni | 10
10 | 0.477 | 0.597 |  | h tab | 0.477
|  |  |  | h tab minus | 0.512
|  |  |  | x1 | 11
11 |  |  |  | x2 | 15
15 |  |  |  | xn | 17
15 |  |  |  | x(n-1) | 17
15 |  |  |  | x3 | 15
16 |  |  |  | min7 | 0.66667 |  | min10 | 0.66667
16 |  |  |  | max7 | 0 |  | max10 | 0
16 |  |  |  | max7bis | 0 |  | max10bis | 0
17
17 |  |  |  | confronta minimo | scarta |  |  | scarta
17 |  |  |  | confronta massimo | tieni |  |  | tieni
15.5
|  |  | risultato | 16